## Sheet1
tgljam | mdp | plant | noip | instr | kwh_perhari | kwh_lwbp | kwh_wbp | kwh_totalizer
2021-08-06 06:02 |  | MVMDP6 | 172.20.47.156 | PM5560 | 10406.25 | 8360.25 | 2046 | 3051322
2021-08-06 06:02 |  | MVMDP5 | 172.20.47.155 | PM5560 | 28750 | 21814 | 6936 | 7349163
2021-08-06 06:02 |  | MVMDP3&4 | 172.20.47.152 | PM5560 | 40322 | 30775 | 9547 | 12280480
2021-08-06 06:02 |  | MVMDP2 | 172.20.47.151 | PM5560 | 31304 | 23618 | 7686 | 8676112
2021-08-06 06:02 |  | MVMDP1 | 172.20.47.150 | PM5560 | 27674 | 20872 | 6802 | 6214580
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Waterglass | 172.20.47.25 | PM1000 | 1847.508 | 1389.883 | 457.625 | 55257.45
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Tank Farm Sabiz 3 | 172.20.47.77 | PM1000 | 1352.313 | 1012.5 | 339.8125 | 766846.1
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Sulfur Utility 4 | 172.20.47.59 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 396648.8
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Sulfur Utility 3 | 172.20.47.55 | PM1000 | 1979.563 | 1494.438 | 485.125 | 716991.7
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Sulfur 4 | 172.20.47.58 | PM1000 | 9048.313 | 6813.375 | 2234.938 | 476497.7
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Sulfur 3 | 172.20.47.50 | PM1000 | 5371.734 | 3772.242 | 1599.492 | 57031
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Sulfur 2 | 172.20.47.29 | PM1000 | 9402.672 | 7008.734 | 2393.938 | 240628.5
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Sulfur 1 | 172.20.47.27 | PM1000 | 1031 | 770.6875 | 260.3125 | 639922.4
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Powder Transfer Bahan 3 | 172.20.47.73 | PM1000 | 1520 | 1144.938 | 375.0625 | 547830.2
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Powder Transfer Bahan 2 | 172.20.47.60 | PM1000 | 1679.875 | 1443.125 | 236.75 | 910496.6
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Powder Sabiz 3 | 172.20.47.72 | PM1000 | 13293.13 | 9997.875 | 3295.25 | 911766.1
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Powder Sabiz 2 | 172.20.47.63 | PM1000 | 10529.88 | 8461.172 | 2068.703 | 156701.2
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Powder Sabiz 1 | 172.20.47.20 | PM1000 | 8685.594 | 6516.75 | 2168.844 | 296697.7
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Powder Packing 3 | 172.20.47.74 | PM1000 | 2737.375 | 2053.047 | 684.3281 | 174020.9
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Powder Packing 2 | 172.20.47.68 | PM1000 | 2176.125 | 1615.188 | 560.9375 | 897296.3
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Powder Packing 1 | 172.20.47.4 | PM1000 | 2018.563 | 1502.625 | 515.9375 | 775653
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Cream Transfer Bahan 1 | 172.20.47.70 | PM1000 | 4241 | 3402.875 | 838.125 | 498098.2
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Cream Packing 2 (APLS) | 172.20.47.12 | PM1000 | 1677.938 | 1230 | 447.9375 | 780369.3
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Cream Packing 1 | 172.20.47.21 | PM1000 | 2121.063 | 1538.438 | 582.625 | 334044.9
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Cream Mixing 2 | 172.20.47.28 | PM1000 | 200.1094 | 194.5156 | 5.5938 | 171351.1
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Cream Mixing 1 | 172.20.47.22 | PM1000 | 340.2188 | 340.2188 | 0 | 388835.8
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Workshop Maintenance | 172.20.47.26 | PM1000 | 887.7734 | 683.2578 | 204.5156 | 79737.42
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Utility WWTP | 172.20.47.81 | PM1000 | 436.4063 | 320.875 | 114.5039 | 53943.8
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Utility Panel Meja | 172.20.47.53 | PM1000 | 246.8477 | 186.1016 | 55.4375 | 33867.32
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Tank Farm Fresh Water | 172.20.47.54 | PM1000 | 669.5547 | 506.1641 | 150.7266 | 77973.59
2021-08-06 06:01 | MDP5 | SLS Drying | 172.20.47.48 | PM1000 | 81.8965 | 55.6387 | 11.6299 | 7246.267
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Shuttle Kardus | 172.20.47.6 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 0.78868
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Robot Cream | 172.20.47.94 | PM1000 | 368.9043 | 263.5801 | 105.3242 | 11113.42
2021-08-06 06:01 | MDP2 | RND Mini Plant | 172.20.47.47 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 214.7176
2021-08-06 06:01 | MDP1 | RND Lantai 2.5 | 172.20.47.46 | PM1000 | 194.7832 | 169.1895 | 21.875 | 25209.46
2021-08-06 06:01 | MDP1 | RND Lantai 2 | 172.20.47.45 | PM1000 | 136.9414 | 108.873 | 7.9922 | 13745.31
2021-08-06 06:01 | MDP1 | RND Lantai 1 | 172.20.47.44 | PM1000 | 218.6953 | 178.6758 | 18.793 | 25699.79
2021-08-06 06:01 | MDP1 | RND Aplikasi | 172.20.47.43 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 9036.101
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Penerangan Utility | 172.20.47.49 | PM1000 | 125.4492 | 92.2656 | 25.6318 | 15207.29
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Penerangan Trf Bahan 3 | 172.20.47.41 | PM1000 | 174.9531 | 128.8223 | 46.4141 | 19450.79
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Penerangan Trf Bahan 1 | 172.20.47.92 | PM1000 | 150
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Penerangan Sabiz 3 | 172.20.47.85 | PM1000 | 50
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Penerangan Sabiz 1 | 172.20.47.86 | PM1000 | 500
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Penerangan Packing 3 | 172.20.47.40 | PM1000 | 517.8555 | 388.6914 | 121.1719 | 57139.17
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Penerangan Cream | 172.20.47.18 | PM1000 | 836.6797 | 621.9922 | 214.6875 | 92716.24
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Penerangan Bengkel Bubut | 172.20.47.84 | PM1000 | 152.3398 | 114.7021 | 38.4004 | 16465.75
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Panel Purifikasi | 172.20.47.79 | PM1000 | 93.2949 | 69.5703 | 24.0518 | 14068.09
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Panel Exhaust Fan | 172.20.47.83 | PM1000 | 331.5664 | 247.9688 | 82.6211 | 40470.83
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Panel CIS | 172.20.47.24 | PM1000 | 54.1435 | 43.1289 | 11.0146 | 7630.06
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Panel Blower 22KW | 172.20.47.87 | PM1000 | 525
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Oven 7 | 172.20.47.89 | PM1000 | 3923.893 | 2999.409 | 973.4443 | 14526.39
2021-08-06 06:01 | MDP6 | Lokal Drainase 2 | 172.20.47.32 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 42.0092
2021-08-06 06:01 | MDP6 | Lokal Drainase 1 | 172.20.47.31 | PM1000 | 74.0021 | 70.2002 | 3.8019 | 1638.213
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Lokal Drainase | 172.20.47.37 | PM1000 | 20.333 | 14.1963 | 21.7778 | 4629.9
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Lift Sabiz 1 | 172.20.47.35 | PM1000 | 30.7322 | 22.5862 | 7.1855 | 3877.455
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Las Kontraktor | 172.20.47.80 | PM1000 | 26.7681 | 24.4922 | 1.8799 | 4521.299
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Kompresor Sabiz 3 | 172.20.47.78 | PM1000 | 2146.5 | 1722.563 | 813.625 | 799066.2
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Kompresor Packing 2 | 172.20.47.36 | PM1000 | 1754.344 | 1277.563 | 467.4375 | 363634
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor Eks SLS | 172.20.47.56 | PM1000 | 821.4219 | 442.9688 | 381.4375 | 150765
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Kompresor 7 | 172.20.47.52 | PM1000 | 692.9063 | 516.4766 | 178.6328 | 120867.5
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Kompresor 6 | 172.20.47.51 | PM1000 | 923.8672 | 688.8125 | 238.1641 | 110171.1
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 5 | 172.20.47.64 | PM1000 | 856.5742 | 652.1602 | 105.2891 | 61462.54
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 4 | 172.20.47.61 | PM1000 | 890.3164 | 663.5117 | 229.2461 | 54673.03
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 21 | 172.20.47.76 | PM1000 | 1223.867 | 1016.414 | 386.5078 | 114490
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 20 | 172.20.47.75 | PM1000 | 1473.75 | 1099.734 | 380.2031 | 153030.4
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 16 | 172.20.47.71 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 15 | 172.20.47.69 | PM1000 | 1296 | 965.9688 | 335.5781 | 121256.8
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 14 | 172.20.47.67 | PM1000 | 1340.781 | 1000.578 | 344.7813 | 166338.8
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 13 | 172.20.47.66 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 12 | 172.20.47.65 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 11 | 172.20.47.88 | PM1000 | 1412.281 | 1054.141 | 363.5781 | 160086.2
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Kompresor 10 | 172.20.47.62 | PM1000 | 1368.547 | 1021.531 | 351.5625 | 173914.4
2021-08-06 06:01 | MDP6 | Head Office | 172.20.47.30 | PM1000 | 10151.47 | 8155.344 | 1996.125 | 186702.7
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Gudang Sampah | 172.20.47.9 | PM1000 | 120.4199 | 91.0303 | 29.3896 | 11347.46
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Gudang Retur | 172.20.47.7 | PM1000 | 46.4668 | 43.644 | 2.8228 | 5553.163
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Gudang Promosi | 172.20.47.2 | PM1000 | 69.665 | 67.4189 | 2.2461 | 8399.633
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Gudang Pallet | 172.20.47.19 | PM1000 | 101.5 | 74.8574 | 26.6426 | 8791.541
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Gudang Maintenance | 172.20.47.34 | PM1000 | 171.6953 | 159.1328 | 22.1973 | 19755.54
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Gudang Kardus (Retur) | 172.20.47.91 | PM1000 | 175
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Gudang Kardus (Promosi) | 172.20.47.5 | PM1000 | 44.5303 | 35.0015 | 9.5288 | 4701.436
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Gudang Ekspor | 172.20.47.11 | PM1000 | 381.1055 | 238.0781 | 143.0273 | 33497.64
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Gudang E | 172.20.47.14 | PM1000 | 152.0215 | 113.8945 | 38.127 | 14797.02
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Gudang D | 172.20.47.13 | PM1000 | 225.3047 | 168.2539 | 57.0508 | 24827.53
2021-08-06 06:01 | MDP6 | Gudang C | 172.20.47.17 | PM1000 | 657.2188 | 481.2813 | 175.9375 | 84016.81
2021-08-06 06:01 | MDP3 | Gudang Bahan Baku Padat | 172.20.47.8 | PM1000 | 29.2971 | 23.6252 | 5.6719 | 2474.641
2021-08-06 06:01 | MDP6 | Gudang A | 172.20.47.16 | PM1000 | 241.6172 | 224.0898 | 17.5273 | 28815.2
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Gedung QC | 172.20.47.42 | PM1000 | 945.4844 | 762.8281 | 142.0938 | 113952.2
2021-08-06 06:01 | MDP6 | Gedung DST | 172.20.47.33 | PM1000 | 257.6523 | 238.1035 | 19.5488 | 26882.37
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Engineering Office | 172.20.47.23 | PM1000 | 363.0703 | 283.625 | 79.4453 | 66266.95
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Eng & GD Raw Material | 172.20.47.93 | PM1000 | 1810
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Drainase Sabiz 3-2 | 172.20.47.39 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 642.5387
2021-08-06 06:01 | MDP5 | Drainase Sabiz 3-1 | 172.20.47.38 | PM1000 | 57.5586 | 41.3394 | 37.9468 | 6605.002
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Cream Packing 3 | 172.20.47.90 | PM1000 | 1571.043 | 1179.68 | 391.3633 | 52373.93
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Charger Gudang Kardus | 172.20.47.3 | PM1000 | 90.978 | 65.3447 | 25.6333 | 8125.733
2021-08-06 06:01 | MDP4 | Charger Gudang Ekspor | 172.20.47.10 | PM1000 | 153.123 | 91.3535 | 61.7695 | 18639.88
2021-08-06 06:01 | MDP2 | Boiler 6T | 172.20.47.57 | PM1000 | 152.3008 | 114.9766 | 39.9043 | 19529.68
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Bengkel Bubut dan Mobil | 172.20.47.82 | PM1000 | 143.8574 | 98.582 | 32.7725 | 14441.87
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Bengkel Bubut CNC | 172.20.47.15 | PM1000 | 46.5933 | 32.3579 | 20.7075 | 7691.169
2021-08-06 06:01 | MDP1 | Bahan Baku Cair | 172.20.47.1 | PM1000 | 158.2695 | 150.9355 | 7.334 | 14119.22
2021-08-05 06:02 |  | MVMDP6 | 172.20.47.156 | PM5560 | 11537.25 | 9249.5 | 2287.75 | 3040916
2021-08-05 06:02 |  | MVMDP5 | 172.20.47.155 | PM5560 | 28122.5 | 21037 | 7085.5 | 7320413
2021-08-05 06:02 |  | MVMDP3&4 | 172.20.47.152 | PM5560 | 36501 | 28152 | 8349 | 12240150
2021-08-05 06:02 |  | MVMDP2 | 172.20.47.151 | PM5560 | 31339 | 23239 | 8100 | 8644808
2021-08-05 06:02 |  | MVMDP1 | 172.20.47.150 | PM5560 | 29217.5 | 21956 | 7261.5 | 6186906
2021-08-05 06:01 | MDP2 | Waterglass | 172.20.47.25 | PM1000 | 1607.152 | 1187.527 | 419.625 | 53409.94
2021-08-05 06:01 | MDP5 | Tank Farm Sabiz 3 | 172.20.47.77 | PM1000 | 1433.938 | 1087.188 | 346.75 | 765493.8
2021-08-05 06:01 | MDP3 | Sulfur Utility 4 | 172.20.47.59 | PM1000 | 0 | 0 | 0 | 396648.8
2021-08-05 06:01 | MDP3 | Sulfur Utility 3 | 172.20.47.55 | PM1000 | 1757.688 | 1320.5 | 437.1875 | 715012.1
2021-08-05 06:01 | MDP3 | Sulfur 4 | 172.20.47.58 | PM1000 | 9077.375 | 6765.406 | 2311.969 | 467449.3
2021-08-05 06:01 | MDP3 | Sulfur 3 | 172.20.47.50 | PM1000 | 2097.648 | 1527.648 | 570 | 51659.27
2021-08-05 06:01 | MDP2 | Sulfur 2 | 172.20.47.29 | PM1000 | 9486.688 | 7124.281 | 2362.406 | 231225.7
2021-08-05 06:01 | MDP2 | Sulfur 1 | 172.20.47.27 | PM1000 | 1203 | 895.75 | 307.25 | 638891.4
2021-08-05 06:01 | MDP5 | Powder Transfer Bahan 3 | 172.20.47.73 | PM1000 | 1253.75 | 943.4375 | 310.3125 | 546310.2
2021-08-05 06:01 | MDP4 | Powder Transfer Bahan 2 | 172.20.47.60 | PM1000 | 2217.75 | 2027.313 | 190.4375 | 908816.7
2021-08-05 06:01 | MDP5 | Powder Sabiz 3 | 172.20.47.72 | PM1000 | 12785.06 | 9590.438 | 3194.625 | 898473
2021-08-05 06:01 | MDP4 | Powder Sabiz 2 | 172.20.47.63 | PM1000 | 11007.17 | 8801.188 | 2205.984 | 146171.3
2021-08-05 06:01 | MDP1 | Powder Sabiz 1 | 172.20.47.20 | PM1000 | 8455.594 | 6290.125 | 2165.469 | 288012.2
2021-08-05 06:01 | MDP5 | Powder Packing 3 | 172.20.47.74 | PM1000 | 2629.359 | 1969.531 | 659.8281 | 171283.5
2021-08-05 06:01 | MDP4 | Powder Packing 2 | 172.20.47.68 | PM1000 | 2240.75 | 1683.438 | 557.3125 | 895120.2
2021-08-05 06:01 | MDP1 | Powder Packing 1 | 172.20.47.4 | PM1000 | 1938.438 | 1447.563 | 490.875 | 773634.5